|  | Согласовано Председатель профкома ______________/_______________/ Протокол №___от_____________2019г.; УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Ямансуйская СОШ» ______________М.Э.Рашаева «___»______________2019 г... ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ (кочегара котельной) - Общие положения 1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 « О тарифно - квалификационных характеристиках по общеотраслевым профессиям рабочих». 1.2. Машинист (кочегар котельной) принимается на работу и увольняется с работы директором образовательного учреждения по представлению заведующей хозяйством (завхозом) без предъявления требований к образованию и опыту работы. 1.3. Машинист (кочегар котельной) подчиняется непосредственно заведующему хозяйством (завхозу) образовательного учреждения. 1.4. В своей работе машинист (кочегар котельной) руководствуется правилами и инструкциями по охране зданий и сооружений; общими правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения и настоящей инструкцией. 2. Функции 2.1. Основное назначение должности машиниста (кочегара котельной) – отопление здания, сооружения в урочное и внеурочное время. - Должностные обязанности 3.1. Проверяет целостность отопительной системы, наличие противопожарного инвентаря, исправности сигнализации, телефонов, освещения совместно с представителем администрации или сменяемым машинистом (кочегаром котельной); 3.2. Совершает наружный и внутренний обход отопительной системы, проверяя качество подаваемого тепла в классы и помещения школы (не менее трех раз в смену); 3.3. При выявлении неисправностей отопительной системы, докладывает об этом заведующему хозяйством (завхозу) образовательного учреждения; 3.4. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по отделению полиции, принимает меры по ликвидации пожара; 3.5. Производит прием и сдачу дежурства, с соответствующей записью в журнале; 3.6. Соблюдает правила техники безопасности при обслуживании электроприборов; 3.7. Работник обязан соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка: - соблюдать дисциплину; - бережно относиться к оборудованию, инструментам, приборам, материалам; - содержать в чистоте рабочее место; - периодически проходить медосмотры; 3.8. На рабочем месте не разрешается употреблять спиртные напитки и наркотические вещества; 3.9. Соблюдать правила пожарной безопасности; 3.10. Соблюдать правила личной гигиены; 3.11. За нарушение требований инструкции работник привлекается к ответственности согласно с законодательства. - Права 4.1. На выделение и оборудование специального помещения; 4.2. На получение спецодежды по установленным нормам; 4.3. Отказаться от порученной работы, если создалась ситуация, опасная для окружающих людей и его здоровья. - Ответственность 5.1. Перед загрузкой угля в топку надеть респиратор или противогаз; 5.2. Не разжигать топливо в топках бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями; 5.3. Не оставлять без присмотра работающий котел; 5.4. Не допускать в помещение котельной посторонних лиц и не поручать им наблюдения за работой котла. 5.5. Не допускать к работе лиц, не прошедших специальной подготовки, а так же лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. 5.6. Снимать стеклянные колпаки со светильников запретного пользования. 5.7. Во избежание ожогов соблюдать осторожность при открывании дверцы топки, резко не открывать её и не заглядывать в топку. 5.8. Запрещается сушить обувь, одежду дрова и другие горючие материалы на конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводов. 5.9. Запас топлива хранить не ближе 10 метров от здания и других строений. В помещении котельной разрешается хранить топливо не более суточной потребности. 5.10. Шлак и золу выгребать в металлический ящик. Не выбрасывать горячую золу, шлак, не прогоревший уголь возле строений и заборов. 5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений заведующего хозяйством (завхоза) образовательного учреждения ти иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, машинист (кочегар котельной) несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 5.12. За виновное причинение образовательному учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей машиниста (кочегара котельной) несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. - Взаимоотношения. Связи по должности. 6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня (без права сна) по графику, составленному исходя из 40-часовой недели, и утвержденному директором образовательного учреждения. 6.2. Проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности под руководством заведующего хозяйством (завхоза) образовательного учреждения. С должностными обязанностями ознакомлен:. |
| --- | --- |

«____»_____________20__г.  ________________                     (_______________________)

(подпись)      	                                      (расшифровка подписи)

Второй экземпляр получил: «___» _____ 20__г.  _____________  _________________

(подпись)               (расшифровка подписи)