АКТ

Проверки  пищеблока на готовность

к новому учебному году.

от «29» августа  2020г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:  Рашаева М.Э.

Члены комиссии: Алисханов М.Т., Дибирова Н.А., Лелуева Л.С.

Составила настоящий акт о следующем:

1. Оборудование пищеблока

1.1 Плита для приготовления пищи электрическая  4 – конфорочная

в рабочем состоянии. Электроплита установлена  в строго горизонтальном состоянии наклоненный  водопроводный кран около имеется.

1.2 Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии.

1.3 Котел варочный имеется 	0	 шт., в исправном состоянии 0__шт., используется по назначению 	0	 шт.

1.4 Жарочный шкаф имеется, в рабочем состоянии	0

Вентиляционный зонт над жарочным шкафом  не имеется.	                                                       1.5 Мясорубок имеется 	0	 шт., выпуска 		г., исправных			шт.

1.6 Овощерезки имеется 	1	 шт., исправных 	1	 шт.

1.7 Картофелечистка имеется /не имеется	1	исправная/неисправная	1

1.8. Холодильник:

Камеры холодильные 1 шт., исправные 1 шт.,  выполнено заземление 		да	 шт.

1.9. Работники пищеблока   2    человека прошли инструктаж по электробезопасности с присвоением 1 группы.

1. Бракеражная комиссия назначена приказом № 44 от 29.08.2020г в комиссию по согласованию назначен работник образовательного учреждения от педагогов.

2. Наличие средств пожаротушения:	1  огнетушителя

3. Имеются Инструкции по с которыми работники ознакомлены в период инструктажа на рабочем месте последнего, под роспись.

4. Проведение в установленные сроки медицинских обследований работников 	да	.

5. Обеспеченность спецодеждой, индивидуальными средствами защиты 	обеспечены

6. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки 	укомплектована полностью.

7. Соблюдение норм и правил хранения продуктов питания 	соблюдаются согласно СанПиН

8. Состояние вентиляционной системы	.

9. Состояние электрощитовой, электропроводки	 в удовлетворительном состоянии

10. Обеспечение моющими средствами 		согласно нормам СанПин

11. Обязанность за создание безопасных условий труда и соблюдение техники безопасности на пищеблоке возложены на повара  Лелуеву Л.С...

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия пришла решение считать пищеблок готовым к приему воспитанников в учебном году.

Рекомендации:	_____________________________________________________

Председатель комиссии	             Рашаева Л.С.

Члены комиссии:   ______________Алисханов М.Т.

______________Дибирова Н.А.

______________ Лелуева Л.С.